## גיליון1
| שם | קוד
שם אתר הדיגום | דור אלון נס ציונה | - |  |  | מעבדה - רשימה 1 | קוד מעבדה | חברת דיגום | קוד | שיטת דיגום - רשימה 3 | קוד | אמצעי שיקום - רשימה 4 | קוד
תאריך דיגום (dd/mm/yyyy) | - | 2026-02-01 |  |  | אמינולאב | 6 | אמינולאב | 15 | grundfos | 24 | ללא | 1
מעבדה (לבחירה מרשימה - 1) | אמינולאב | 6 |  |  | בקטוכם | 8 | בקטוכם | 20 | Low Flow | 25 | ISOC | 2
חברת דיגום (לבחירה מרשימה - 2) | אמינולאב | 15 |  |  | Exova Jons | 1000 | ידע מים וסביבה | 25 | ביילר | 14 | באר סיחרור | 3
שיטת דיגום (לבחירה מרשימה - 3) | Low Flow | 25 |  |  | מעבדת רשות המים | 18 | אחר | 8 |  |  | החדרת מחמצן | 4
שם קידוח | - | - | נד דור אלון נס ציונה 1 |  | אחר | 99 |  |  |  |  | EBR | 5
קוד קידוח (יש לקבל מרשות המים) | - | - | 14813105 | [7 empty] | EBR+SVE | 6
| אמצעי שיקום מותקן (לבחירה מרשימה - 4) | - | 1 | [7 empty] | סקימר אקטיבי | 7
| עומק עד פני המים | m | 25.2 | [7 empty] | סקימר פסיבי | 8
| OIL LAYER THIKNESS | m | 0 | [7 empty] | סופחן | 9
קוד פרמטר | תיאור פרמטר | יחידות מדידה | [8 empty] | ביילר | 10
20 | TEMPERATURE CENTIGRADE | celsius | 27.4
21 | TURBIDITY NTU | unit | 0.9
22 | DISSOLVED OXYGEN AS O2 | mg/L | 0.05
25 | PH MEASURED IN FIELD | unit | 7
26 | REDOX | mV | 246.8
212 | FIELD ELECTRICAL CONDUCTIVITY | mS/cm | 0.769
2009 | MTBE | µg/L | <4
75 | Tertiary Butyl Alcohol | µg/L |  | הסברים
84 | BENZENE | µg/L | <0.5 | חשוב - יש לשים לב ליחידות של MTBE ו-BTEX שיש להזין במיקרוגרם לליטר.
226 | ETHYL BENZENE | µg/L | <1 | אם לא נמדד הפרמטר יש להשאיר את המשבצת ריקה
539 | TOLUENE | µg/L | <5 | לא לבצע שינויים בטופס
590 | XYLENE | µg/L | <5 | תאים עם מקף (-) יש להשאיר ריקים
1 | CALCIUM AS CA | mg/L |  | בקוד קידוח יש להזין את הקודים שסופקו ע"י רשות המים. בדיווח ראשון יש להשאיר ריק.
2 | MAGNESIUM AS MG | mg/L |  | ניתן להחליף את סדר השורות החל משורה 13 ומטה אך יש לשים לב שקוד הפרמטר, תיאור הפרמטר והיחידות ישארו מתואמים
3 | SODIUM AS NA | mg/L
4 | POTASSIUM AS K | mg/L
5 | CHLORIDE AS CL | mg/L
6 | SULFATE AS SO4 | mg/L
7 | BICARBONATE AS HCO3 | mg/L
8 | NITRATE AS NO3 | mg/L
9 | BORON AS B | mg/L
10 | FLUORIDE AS F | mg/L
11 | BROMIDE AS BR | mg/L
12 | S-ICP | mg/L
47 | SILVER | µg/L
71 | ARSENIC AS AS | µg/L
80 | BARIUM AS BA | µg/L
83 | BERYLIUM | µg/L
99 | ANTIMONY (Sb) | µg/L
105 | CADMIUM AS CD | µg/L
140 | CYANIDE AS CN | µg/L
141 | COBALT AS CO | µg/L
158 | CHROMIUM AS CR | µg/L
167 | COPPER AS CU | µg/L
288 | MERCURY AS HG | µg/L
380 | NICKEL AS NI | µg/L
408 | LEAD AS PB | µg/L
470 | SELENIUM AS SE | µg/L